| anfus | 5.11 |  | Oltre alle idonee attrezzature l’azienda deve avere le competenze necessarie per eseguire i lavori. Trattandosi di lavori che si svolgono sull’impianto i danni che si possono provocare possono portare a rischio sia il bene patrimoniale che le persone e animali. E’ opportuno che l’operatore dimostri le competenze in merito attraverso corsi specifici e controfirmati dalle associazioni di categoria. Diversamente si potrebbe costituire un mercato delle manutenzioni non professionali dove chi lavora non è qualificato ed il soggetto che carica i dati a CURIT sia un o smanettone compiacente . | Dimostrare attraverso la propria associazione di categoria di aver frequentato corsi inerenti il SEPC |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| anfus | 5.11 |  | Tra le attrezzature richieste ci sono quelle di controllo e verifica. Questa attività presuppone proprio una formazione specifica che puo essere certificata dalle associazioni di categoria. | Dimostrare attraverso la propria associazione di categoria di aver avuto una formazione specifica per l’utilizzo degli strumenti specifici e della conoscenza delle norme specifiche |  |
| anfus | 5.11 |  | Relativamente alle tempistiche vista la necessita di informazione e dell’assorbimento delle disposizioni da parte degli operatori i tempi di registrazione al CURIT dovrebbero avere un lasso di tempo maggiore rispetto agli atri rapporti. Dobbbiamo tenere conto che le norme UNI 11859-1 e 10389-2 sono diventate disponibili in data 11/4/2022 ,per cui gli operatori non hanno avuto il tempo di atterzzarsi | Si propone di avere almeno 3 mesi per effettuare le registrazioni previste |  |
| anfus | 5,12 |  | Il capitolo dichiara che il soggetto che ha installato un apparecchio con classificazione non adeguata non sussiste l’obbligo di dismissione ma il responsabile dell’impianto è soggetto a sanzione. Questa possibilità rende difficile la denuncia al catasto dell’impianto. | Si propone di graduare le sanzioni per incentivare l’emersione dell’ impianto |  |
| anfus | Allegato 3c |  | Alla voce sistema utilizzato per la pulizia si riportano tre possibilità 1) fresatura 2) sistema rotante 3) aspo manuale | . Sarebbe meglio elencare quanto previsto in 10847: Pulizia con terminale a percussione ( a battente) solo dall’alto Pulizia con aste o aspo Pulizia con sistema rotante. |  |
| anfus | Dgr 5360 |  | Allego anche la seguente osservazione relativa al dgr 5360 che richiede una correzione in merito ai termini che vengono utilizzati. Al punto K delle linee guida per l’uso della biomassa Si parla della formazione di creosoto, simile al catrame. Il creosoto è il prodotto della distillazione del catrame. Prodotto molto pericoloso usato nell’industria chimica e farmaceutica. | Scrivere formazione di grumi di catrame |  |
| anfus | Allegato 3b |  | Nell’allegato vengo richieste le misurazioni oggi definite dalla norma uni 10389/2 . la necessita di adeguarsi alle indicazioni legislative con l’acquisto di strumentazioni adeguate e di corsi di formazione specifica per l’uso degli strumenti richiede di modificare le tempistiche delle verifiche e il controllo. | introduzione di un periodo transitorio di almeno un anno dalla di entrata in vigore delle recenti disposizioni. |  |

ESEMPIO PER LA COMPILAZIONE

| Cna | Art. 4.6 | te | Specificare meglio gli obblighi previsti | “… non risulta soggetto agli obblighi previsti dal D.P.R. n.412/93 e ss.mm.ii, ovvero manutenzione, prova di combustione e dichiarazione obbligatoria” |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |