## Slide 1: La canna fumaria «Attraversamento materiali combustibili»

## Slide 2
Ogni qualvolta si devono attraversare materiali combustibili (per esempio in pareti, divisori, tetti, solai o coperture ecc.) non classificati A1 secondo la UNI EN 13501-1 si devono utilizzare in alternativa:

## Slide 3
Elementi di un sistema camino doppia parete UNI EN 1856-1, UNI EN 13063-1, UNI EN 13063-2 ecc. con rispetto della distanza di sicurezza indicata nella designazione di prodotto e nelle istruzioni del fabbricante.
1

## Slide 4
Elementi a sezione composita con calcolo delle distanze secondo la UNI EN 15287-1 e UNI EN 15287-2
2

## Slide 6
Appositi sistemi di attraversamento dichiarati idonei dal fabbricante.
3